{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":29,"n_cols":5,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,2,3],[4,0,6,0],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,6,3],[4,4,6,4],[7,0,7,4],[12,0,12,4],[13,0,20,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["План выполнения  работ по текущему ремонту"]
[" в жилом доме по ул. Ярославская, 23 "]
["на 2012 год"]
[]
["№ п/п","Наименование работ","Объем","Стоимость материалов, руб. ","Срок выполнения"]
[]
[]
["Раздел 1. Ремонт конструктивных элементов жилых зданий"]
[1,"Текущий ремонт  ( окраска потолков и стен водными составами ): туалеты 3 эт., 1 эт.","До 50 м2",{"v":1500,"d":"1,500"},"Ноябрь"]
[2,"Остекление мест общего пользования","До 5 м2",{"v":1000,"d":"1,000"},"по заявкам"]
[3,"Подготовка здания к отопительному периоду, опрессовка, утепление теплового узла, восстановление теплоизоляции трубопроводов","-",{"v":6000,"d":"6,000"},"Апрель"]
[null,"Итого",null,{"v":8500,"d":"8,500"}]
["Раздел 2. Ремонт и обслуживание внутридомового оборудования"]
[1,"Сантехнические работы, в том числе:",null,{"v":15500,"d":"15,500"}]
[null,"- прочистка труб канализации (профилактика)","50 м.п.",{"v":3000,"d":"3,000"},"Февраль"]
[null,"- ревизия запорной арматуры","50 шт.",{"v":2000,"d":"2,000"},"Сентябрь"]
[null,"- смена кранов водоразборных","10 шт.",900,"по заявкам"]
[null,"- смена трубопроводов водоснабжения","13 м.п.",{"v":2850,"d":"2,850"},"Сентябрь"]
[null,"- смена трубопроводов канализации","10 м.п.",{"v":2500,"d":"2,500"},"Сентябрь"]
[null,"- смена электроконфорок","3 шт.",{"v":1050,"d":"1,050"},"по заявкам"]
[null,"- смена смывных бачков","4 шт.",{"v":3200,"d":"3,200"},"Сентябрь"]
[2,"Электромонтажные работы ",null,{"v":7000,"d":"7,000"},"июль, декабрь"]
[3,"Поверка приборов учета","-",{"v":6000,"d":"6,000"},"Июнь"]
[4,"Обеспечение пожарной безопасности (перезарядка огнетушителей)",null,{"v":1500,"d":"1,500"},"май"]
[null,"Итого",null,{"v":30000,"d":"30,000"}]
[null,"ВСЕГО",null,{"v":38500,"d":"38,500"}]
[]
[]
["Директор УК ООО «ЦЕНТР ПЛЮС»                                                    М.Т. Неровная"]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}