"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ООО УК "ЦЕНТР ПЛЮС"

____________________ М.Т. Неровная

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

по ремонту внутриквартирного сантехнического оборудования и электрооборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Костромская, д. 4

| № п/п | Наименование работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ревизия водоразборных кранов в умывальных и кухнях | по заявкам |
| 2 | Смена кранбукс в умывальных и на кухнях | по заявкам |
| 3 | Регулировка смывных бачков | по заявкам |
| 4 | Прочистка сифонов на кухнях, в умывальных | по заявкам |
| 5 | Прочистка унитазов | по заявкам |
| 6 | Прочистка трапов в санузлах и умывальных | по заявкам |
| 7 | Прочистка канализационных гребенок в санузлах, кухнях, умывальных | по заявкам |
| 8 | Ремонт электрических выключателей, розеток и патронов в коридорах, кухнях, санузлах, умывальных | по заявкам |
| 9 | Смена электрических ламп в коридорах | по заявкам |

Ведущий инженер ПБО                                         Трофимова Н.В.